## 位移电压曲线Travel & Voltage
位移与电压曲线/Displacement vs Voltage Curve
|  | 电压Voltage (V) | 开环Open-loop | 闭环/Closed-loop
|  |  | 位移Displacement (µm) | 位移Displacement (µm)
|  | 0 | 0 | 0
www.coremorrow.com | 微信服务号/Wechat | 12 | 3.169 | 3.6494
|  | 24 | 6.8156 | 7.3004
|  | 36 | 10.759 | 10.9516
|  | 48 | 14.8596 | 14.6022
|  | 60 | 18.9906 | 18.2534
测试环境/Test Condition |  | 72 | 23.0474 | 21.9002
型号/Model | XD007 | 84 | 26.964 | 25.552
测试温度/Temperature | 20℃，31%RH | 96 | 30.6936 | 29.1998
负载/Load | 空载Unloaded | 108 | 34.2018 | 32.8456
电压范围/Voltage | 0~120V | 120 | 37.5074 | 36.484
|  | 108 | 35.145 | 32.8504
|  | 96 | 32.4316 | 29.208
|  | 84 | 29.4016 | 25.5612
免责声明:该数据为典型数据,仅供参考。不同批次的产品，性能数据会略有不同。 DISCLAIMER: The data here are typical, only for reference. Some variations will occur for different batch. |  | 72 | 26.0986 | 21.9128
|  | 60 | 22.5264 | 18.2668
|  | 48 | 18.6878 | 14.6164
|  | 36 | 14.5688 | 10.9672
|  | 24 | 10.1766 | 7.3136
|  | 12 | 5.5086 | 3.662
若有疑问，请与我们联系。Any question, please contact us. info@coremorrow.com，+86-0451-86268790。 |  | 0 | 0.5544 | 0.011
版权所有：哈尔滨芯明天科技有限公司 Copyright@Harbin Core Tomorrow Science and Technology Co.,Ltd.

## 线性度Linearity
线性度/Linearity
|  | 控制输入Control input（V） | 输出角度Angle（s） | 偏差角度Deviation（s） | 线性度Linearity（%F.S.）
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 | 3.6494 | 0.001 | 0.0027409
www.coremorrow.com | 微信服务号/Wechat | 2 | 7.3004 | 0.0036 | 0.0098673
|  | 3 | 10.9516 | 0.0064 | 0.017542
|  | 4 | 14.6022 | 0.0084 | 0.023024
|  | 5 | 18.2534 | 0.0114 | 0.031247
|  | 6 | 21.9002 | 0.0098 | 0.026861
测试环境/Test Condition |  | 7 | 25.552 | 0.0132 | 0.03618
型号/Model | XD007 | 8 | 29.1998 | 0.0126 | 0.034536
测试温度/Temperature | 20℃，31%RH | 9 | 32.8456 | 0.01 | 0.027409
负载/Load | 空载Unloaded | 10 | 36.484 | 0 | 0
电压范围/Voltage | 0~120V
免责声明:该数据为典型数据,仅供参考。不同批次的产品，性能数据会略有不同。 DISCLAIMER: The data here are typical, only for reference. Some variations will occur for different batch.
若有疑问，请与我们联系。Any question, please contact us. info@coremorrow.com，+86-0451-86268790。
版权所有：哈尔滨芯明天科技有限公司 Copyright@Harbin Core Tomorrow Science and Technology Co.,Ltd.