## 角位移与电压Angle vs Volt
角位移与电压曲线/Angular Travel vs Voltage Curve
|  | 电压Voltage (V) | 开环Open-loop | 闭环Closed-loop | 电压Voltage (V) | 开环Open-loop | 闭环/Closed-loop
|  |  | θx/θy角度Angle (s) | θx/θy角度Angle (s) |  | Z位移Displacement (µm) | Z位移Displacement (µm)
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
www.coremorrow.com | 微信服务号/Wechat | 12 | 87.96 | 125.14 | 12 | 2.5094 | 2.9682
|  | 24 | 190.26 | 249.45 | 24 | 5.3236 | 5.9452
|  | 36 | 304.22 | 373.76 | 36 | 8.3832 | 8.928
|  | 48 | 426.69 | 498.83 | 48 | 11.6208 | 11.894
|  | 60 | 555.4 | 623.57 | 60 | 14.9366 | 14.8764
测试环境/Test Condition |  | 72 | 687.63 | 748.25 | 72 | 18.2772 | 17.8428
型号/Model | P32.ZT4S | 84 | 822.4 | 873.03 | 84 | 21.5786 | 20.8322
测试温度/Temperature | 20℃，31%RH | 96 | 959.39 | 997.79 | 96 | 24.817 | 23.8116
负载/Load | 空载 unloaded | 108 | 1097.15 | 1122.67 | 108 | 27.9594 | 26.781
电压范围/Voltage | 0~120V | 120 | 1237.88 | 1248.02 | 120 | 30.9742 | 29.767
|  | 108 | 1150.95 | 1122.96 | 108 | 28.8114 | 26.8174
|  | 96 | 1049.71 | 998.67 | 96 | 26.3794 | 23.8666
|  | 84 | 937.17 | 874.7 | 84 | 23.7366 | 20.916
免责声明:该数据为典型数据,仅供参考。不同批次的产品，性能数据会略有不同。 DISCLAIMER: The data here are typical, only for reference. Some variations will occur for different batch. |  | 72 | 816.32 | 750.65 | 72 | 20.9198 | 17.9544
|  | 60 | 688.93 | 626.41 | 60 | 17.921 | 14.9942
|  | 48 | 557.74 | 501.94 | 48 | 14.7558 | 12.0202
|  | 36 | 423.08 | 377.05 | 36 | 11.4198 | 9.028
|  | 24 | 287.2 | 251.83 | 24 | 7.9224 | 6.0276
|  | 12 | 149.47 | 126.24 | 12 | 4.2448 | 3.0192
若有疑问，请与我们联系。Any question, please contact us. info@coremorrow.com，+86-0451-86268790。 |  | 0 | 9.5 | 0.3 | 0 | 0.4162 | 0.0156
版权所有：哈尔滨芯明天科技有限公司 Copyright@Harbin Core Tomorrow Science and Technology Co.,Ltd.

## 谐频与负载Freq vs Load
谐振频率曲线/Resonant frequency Curve
|  | 负载Load[g] | 谐振频率Resonant frequency (Hz)
|  | 0 | 1803
www.coremorrow.com | 微信服务号/Wechat | 5 | 1627
|  | 10 | 1495
|  | 15 | 1392
|  | 20 | 1306
|  | 25 | 1236
测试环境/Test Condition
型号/Model | P32.ZT4S
测试温度/Temperature | 20℃，31%RH
免责声明:该数据为典型数据,仅供参考。不同批次的产品，性能数据会略有不同。 DISCLAIMER: The data here are typical, only for reference. Some variations will occur for different batch.
若有疑问，请与我们联系。Any question, please contact us. info@coremorrow.com，+86-0451-86268790。
版权所有：哈尔滨芯明天科技有限公司 Copyright@Harbin Core Tomorrow Science and Technology Co.,Ltd.

## 线性度Linearity
线性度/Linearity
|  | 控制输入Control input（V） | 输出角度Angle（s） | 偏差角度Deviation（s） | 线性度Linearity（%F.S.）
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 | 125.14 | 0.338 | 0.027083
www.coremorrow.com | 微信服务号/Wechat | 2 | 249.45 | -0.154 | -0.01234
|  | 3 | 373.76 | -0.646 | -0.051762
|  | 4 | 498.83 | -0.378 | -0.030288
|  | 5 | 623.57 | -0.44 | -0.035256
|  | 6 | 748.25 | -0.562 | -0.045031
测试环境/Test Condition |  | 7 | 873.03 | -0.584 | -0.046794
型号/Model | P32.ZT4S | 8 | 997.79 | -0.626 | -0.050159
测试温度/Temperature | 20℃，31%RH | 9 | 1122.67 | -0.548 | -0.04391
负载/Load | 空载 unloaded | 10 | 1248.02 | 0 | 0
电压范围/Voltage | 0~120V，对应控制输入/control input： 0~10V
免责声明:该数据为典型数据,仅供参考。不同批次的产品，性能数据会略有不同。 DISCLAIMER: The data here are typical, only for reference. Some variations will occur for different batch.
若有疑问，请与我们联系。Any question, please contact us. info@coremorrow.com，+86-0451-86268790。
版权所有：哈尔滨芯明天科技有限公司 Copyright@Harbin Core Tomorrow Science and Technology Co.,Ltd.
|  | 控制输入Control input（V） | 输出位移Travel（μm） | 偏差位移Deviation（μm） | 线性度Linearity（%F.S.）
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 | 2.9682 | -0.0085 | -0.028555
|  | 2 | 5.9452 | -0.0082 | -0.027547
|  | 3 | 8.928 | -0.0021 | -0.0070548
|  | 4 | 11.894 | -0.0128 | -0.043001
|  | 5 | 14.8764 | -0.0071 | -0.023852
|  | 6 | 17.8428 | -0.0174 | -0.058454
|  | 7 | 20.8322 | -0.0047 | -0.015789
|  | 8 | 23.8116 | -0.002 | -0.0067188
|  | 9 | 26.781 | -0.0093 | -0.031243
|  | 10 | 29.767 | 0 | 0