## 角位移与电压Angle vs Volt
角位移与电压曲线/Angular Travel vs Voltage Curve
|  | 电压Voltage (V) | 开环Open-loop | 闭环Closed-loop
|  |  | 角度Angle (s) | 角度Angle (s)
|  | 0 | 0 | 0
www.coremorrow.com | 微信服务号/Wechat | 12 | 550.25 | 776.37
|  | 24 | 1237.62 | 1554.16
|  | 36 | 2006.44 | 2331.97
|  | 48 | 2837 | 3109.14
|  | 60 | 3639.52 | 3886.95
测试环境/Test Condition |  | 72 | 4527.94 | 4664.65
型号/Model | N35.T40S | 84 | 5444.91 | 5442.39
测试温度/Temperature | 20℃，31%RH | 96 | 6283.42 | 6220.13
负载/Load | 空载 unloaded | 108 | 7202.91 | 6997.85
电压范围/Voltage | 0~120V | 120 | 8162.34 | 7774.76
免责声明:该数据为典型数据,仅供参考。不同批次的产品，性能数据会略有不同。 DISCLAIMER: The data here are typical, only for reference. Some variations will occur for different batch.
若有疑问，请与我们联系。Any question, please contact us. info@coremorrow.com，+86-0451-86268790。
版权所有：哈尔滨芯明天科技有限公司 Copyright@Harbin Core Tomorrow Science and Technology Co.,Ltd.

## 线性度Linearity
线性度/Linearity
|  | 控制输入Control input（V） | 输出角度Angle（s） | 偏差角度Deviation（s） | 线性度Linearity（%F.S.）
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 | 776.37 | -1.106 | -0.014226
www.coremorrow.com | 微信服务号/Wechat | 2 | 1554.16 | -0.792 | -0.010187
|  | 3 | 2331.97 | -0.458 | -0.0058909
|  | 4 | 3109.14 | -0.764 | -0.0098267
|  | 5 | 3886.95 | -0.43 | -0.0055307
|  | 6 | 4664.65 | -0.206 | -0.0026496
测试环境/Test Condition |  | 7 | 5442.39 | 0.058 | 0.000746
型号/Model | N35.T40S | 8 | 6220.13 | 0.322 | 0.0041416
测试温度/Temperature | 20℃，31%RH | 9 | 6997.85 | 0.566 | 0.00728
负载/Load | 空载 unloaded | 10 | 7774.76 | 0 | 0
电压范围/Voltage | 0~120V
免责声明:该数据为典型数据,仅供参考。不同批次的产品，性能数据会略有不同。 DISCLAIMER: The data here are typical, only for reference. Some variations will occur for different batch.
若有疑问，请与我们联系。Any question, please contact us. info@coremorrow.com，+86-0451-86268790。
版权所有：哈尔滨芯明天科技有限公司 Copyright@Harbin Core Tomorrow Science and Technology Co.,Ltd.