## 角位移与电压Angle vs Volt
角位移与电压曲线/Angular Travel vs Voltage Curve
|  | 电压Voltage (V) | 开环Open-loop
角度Angle (mrad)
|  | 0 | 0
www.coremorrow.com | 微信服务号/Wechat | 12 | 0.2516
|  | 24 | 0.5465
|  | 36 | 0.87388
|  | 48 | 1.2263
|  | 60 | 1.5935
测试环境/Test Condition |  | 72 | 1.9724
型号/Model | XD-302-T2 | 84 | 2.3564
测试温度/Temperature | 20℃，31%RH | 96 | 2.7465
负载/Load | 空载 unloaded | 108 | 3.1442
电压范围/Voltage | 0~120V | 120 | 3.546
|  | 108 | 3.2941
|  | 96 | 2.9993
|  | 84 | 2.6725
免责声明:该数据为典型数据,仅供参考。不同批次的产品，性能数据会略有不同。 DISCLAIMER: The data here are typical, only for reference. Some variations will occur for different batch. |  | 72 | 2.3229
|  | 60 | 1.9584
|  | 48 | 1.5844
|  | 36 | 1.2032
|  | 24 | 0.81757
|  | 12 | 0.42534
若有疑问，请与我们联系。Any question, please contact us. info@coremorrow.com，+86-0451-86268790。 |  | 0 | 0.029078
版权所有：哈尔滨芯明天科技有限公司 Copyright@Harbin Core Tomorrow Science and Technology Co.,Ltd.

## 谐频与负载Resonant Freq vs Load
谐振频率曲线/Resonant frequency Curve
|  | 负载Load[g] | θX谐振频率Resonant frequency (Hz)
|  | 0 | 3488
www.coremorrow.com | 微信服务号/Wechat | 5 | 3030
|  | 10 | 2711
|  | 20 | 2291
|  | 30 | 2021
|  | 50 | 1682
测试环境/Test Condition
型号/Model | XD-302-T3
测试温度/Temperature | 20℃，31%RH
免责声明:该数据为典型数据,仅供参考。不同批次的产品，性能数据会略有不同。 DISCLAIMER: The data here are typical, only for reference. Some variations will occur for different batch.
若有疑问，请与我们联系。Any question, please contact us. info@coremorrow.com，+86-0451-86268790。
版权所有：哈尔滨芯明天科技有限公司 Copyright@Harbin Core Tomorrow Science and Technology Co.,Ltd.