## 角位移与电压Angle vs Volt
角位移与电压曲线/Angular Travel vs Voltage Curve
|  | 电压Voltage (V) | 开环Open-loop | 闭环Closed-loop
|  |  | 角度Angle (s) | 角度Angle (s)
|  | 0 | 0 | 0
www.coremorrow.com | 微信服务号/Wechat | 12 | 19.75 | 27.39
|  | 24 | 42.69 | 54.92
|  | 36 | 67.99 | 82.44
|  | 48 | 95.24 | 110.02
|  | 60 | 123.54 | 137.63
测试环境/Test Condition |  | 72 | 152.29 | 165.25
型号/Model | N33.T1S | 84 | 181.77 | 192.81
测试温度/Temperature | 20℃，31%RH | 96 | 211.26 | 220.32
负载/Load | 空载 unloaded | 108 | 241.49 | 247.69
电压范围/Voltage | 0~120V | 120 | 272.5 | 274.97
|  | 108 | 253.09 | 247.85
|  | 96 | 230.26 | 220.66
|  | 84 | 205.24 | 193.41
免责声明:该数据为典型数据,仅供参考。不同批次的产品，性能数据会略有不同。 DISCLAIMER: The data here are typical, only for reference. Some variations will occur for different batch. |  | 72 | 178.47 | 166
|  | 60 | 150.58 | 138.49
|  | 48 | 122.2 | 110.93
|  | 36 | 93.03 | 83.25
|  | 24 | 63.31 | 55.55
|  | 12 | 33.35 | 27.81
若有疑问，请与我们联系。Any question, please contact us. info@coremorrow.com，+86-0451-86268790。 |  | 0 | 2.42 | 0.13
版权所有：哈尔滨芯明天科技有限公司 Copyright@Harbin Core Tomorrow Science and Technology Co.,Ltd.

## 线性度Linearity
线性度/Linearity
|  | 控制输入Control input（V） | 输出角度Angle（s） | 偏差角度Deviation（s） | 线性度Linearity（%F.S.）
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 | 27.39 | -0.107 | -0.038913
www.coremorrow.com | 微信服务号/Wechat | 2 | 54.92 | -0.074 | -0.026912
|  | 3 | 82.44 | -0.051 | -0.018547
|  | 4 | 110.02 | 0.032 | 0.011638
|  | 5 | 137.63 | 0.145 | 0.052733
|  | 6 | 165.25 | 0.268 | 0.097465
测试环境/Test Condition |  | 7 | 192.81 | 0.331 | 0.12038
型号/Model | N33.T1S | 8 | 220.32 | 0.344 | 0.1251
测试温度/Temperature | 20℃，31%RH | 9 | 247.69 | 0.217 | 0.078918
负载/Load | 空载 unloaded | 10 | 274.97 | 0 | 0
电压范围/Voltage | 0~120V，对应控制输入/control input： 0~10V
免责声明:该数据为典型数据,仅供参考。不同批次的产品，性能数据会略有不同。 DISCLAIMER: The data here are typical, only for reference. Some variations will occur for different batch.
若有疑问，请与我们联系。Any question, please contact us. info@coremorrow.com，+86-0451-86268790。
版权所有：哈尔滨芯明天科技有限公司 Copyright@Harbin Core Tomorrow Science and Technology Co.,Ltd.