## 位移电压曲线Travel & Voltage
位移与电压曲线/Displacement vs Voltage Curve
|  | 电压Voltage (V) | 开环Open-loop | 闭环/Closed-loop
|  |  | 位移Displacement (µm) | 位移Displacement (µm)
|  | 0 | 0 | 0
www.coremorrow.com | 微信服务号/Wechat | 80 | 2.1602 | 2.8978
|  | 160 | 4.6904 | 5.7908
|  | 240 | 7.5286 | 8.6854
|  | 320 | 10.6214 | 11.5776
|  | 400 | 13.9168 | 14.4698
测试环境/Test Condition |  | 480 | 17.3636 | 17.3594
型号/Model | P92.X40(高压High Voltage) | 560 | 20.9088 | 20.2508
测试温度/Temperature | 20℃，31%RH | 640 | 24.5134 | 23.1432
负载/Load | 空载Unloaded | 720 | 28.1014 | 26.0328
电压范围/Voltage | 0~800V | 800 | 31.3102 | 28.9252
|  | 720 | 29.3938 | 26.0356
|  | 640 | 26.8312 | 23.1448
|  | 560 | 24.0194 | 20.2544
免责声明:该数据为典型数据,仅供参考。不同批次的产品，性能数据会略有不同。 DISCLAIMER: The data here are typical, only for reference. Some variations will occur for different batch. |  | 480 | 21.0064 | 17.3618
|  | 400 | 17.8336 | 14.4694
|  | 320 | 14.5098 | 11.5744
|  | 240 | 11.0668 | 8.681
|  | 160 | 7.5388 | 5.7856
|  | 80 | 3.9542 | 2.8954
若有疑问，请与我们联系。Any question, please contact us. info@coremorrow.com，+86-0451-86268790。 |  | 0 | 0.3798 | 0.0022
版权所有：哈尔滨芯明天科技有限公司 Copyright@Harbin Core Tomorrow Science and Technology Co.,Ltd.

## 线性度Linearity
线性度/Linearity
|  | 控制输入Control input（V） | 输出位移Displacement（μm） | 偏差位移Deviation（μm） | 线性度Linearity（%F.S.）
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 | 2.8978 | 0.0052 | 0.017977
www.coremorrow.com | 微信服务号/Wechat | 2 | 5.7908 | 0.0058 | 0.020052
|  | 3 | 8.6854 | 0.0078 | 0.026966
|  | 4 | 11.5776 | 0.0076 | 0.026275
|  | 5 | 14.4698 | 0.0072 | 0.024892
|  | 6 | 17.3594 | 0.0044 | 0.015212
测试环境/Test Condition |  | 7 | 20.2508 | 0.0032 | 0.011063
型号/Model | P92.X40(高压) | 8 | 23.1432 | 0.003 | 0.010372
测试温度/Temperature | 20℃，31%RH | 9 | 26.0328 | 0 | 0
负载/Load | 空载Unloaded | 10 | 28.9252 | 0 | 0
电压范围/Voltage | 0~800V
免责声明:该数据为典型数据,仅供参考。不同批次的产品，性能数据会略有不同。 DISCLAIMER: The data here are typical, only for reference. Some variations will occur for different batch.
若有疑问，请与我们联系。Any question, please contact us. info@coremorrow.com，+86-0451-86268790。
版权所有：哈尔滨芯明天科技有限公司 Copyright@Harbin Core Tomorrow Science and Technology Co.,Ltd.