## 位移电压曲线Travel & Voltage
位移与电压曲线/Displacement vs Voltage Curve
|  | 电压Voltage (V) | 开环Open-loop | 闭环/Closed-loop
|  |  | 位移Displacement (µm) | 位移Displacement (µm)
|  | 0 | 0 | 0
www.coremorrow.com | 微信服务号/Wechat | 15 | 93.5421 | 99.4798
|  | 30 | 206.3706 | 200.7669
|  | 45 | 329.0439 | 302.9155
|  | 60 | 453.0417 | 405.291
|  | 75 | 572.0366 | 507.8646
测试环境/Test Condition |  | 90 | 683.6847 | 610.4592
型号/Model | P73.Z1000 | 105 | 785.9034 | 713.2852
测试温度/Temperature | 20℃，31%RH | 120 | 880.1073 | 816.1455
负载/Load | 空载Unloaded | 135 | 965.7413 | 919.1934
电压范围/Voltage | 0~150V | 150 | 1044.5659 | 1022.5182
|  | 135 | 988.0173 | 919.085
|  | 120 | 920.3229 | 815.4428
|  | 105 | 842.3759 | 711.5833
免责声明:该数据为典型数据,仅供参考。不同批次的产品，性能数据会略有不同。 DISCLAIMER: The data here are typical, only for reference. Some variations will occur for different batch. |  | 90 | 755.5877 | 607.7887
|  | 75 | 659.2424 | 504.7364
|  | 60 | 552.7501 | 402.0765
|  | 45 | 435.5911 | 300.3054
|  | 30 | 307.1182 | 199.4461
|  | 15 | 167.1107 | 99.2774
若有疑问，请与我们联系。Any question, please contact us. info@coremorrow.com，+86-0451-86268790。 |  | 0 | 15.8299 | 0.04339
版权所有：哈尔滨芯明天科技有限公司 Copyright@Harbin Core Tomorrow Science and Technology Co.,Ltd.

## 线性度Linearity
线性度/Linearity
|  | 控制输入Control input（V） | 输出位移Displacement（μm） | 偏差位移Deviation（μm） | 线性度Linearity（%F.S.）
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 | 99.4798 | -2.7721 | -0.2711
www.coremorrow.com | 微信服务号/Wechat | 2 | 200.8669 | -3.6367 | -0.35566
|  | 3 | 302.9155 | -3.84 | -0.37554
|  | 4 | 405.291 | -3.7163 | -0.36345
|  | 5 | 507.8646 | -3.3945 | -0.33198
|  | 6 | 610.4592 | -3.0517 | -0.29845
测试环境/Test Condition |  | 7 | 713.2852 | -2.4776 | -0.2423
型号/Model | P73.Z1000 | 8 | 816.1455 | -1.8691 | -0.18279
测试温度/Temperature | 20℃，31%RH | 9 | 919.1934 | -1.073 | -0.10494
负载/Load | 空载Unloaded | 10 | 1022.5182 | 0 | 0
电压范围/Voltage | 0~150V
免责声明:该数据为典型数据,仅供参考。不同批次的产品，性能数据会略有不同。 DISCLAIMER: The data here are typical, only for reference. Some variations will occur for different batch.
若有疑问，请与我们联系。Any question, please contact us. info@coremorrow.com，+86-0451-86268790。
版权所有：哈尔滨芯明天科技有限公司 Copyright@Harbin Core Tomorrow Science and Technology Co.,Ltd.