## 位移电压曲线Travel & Voltage
位移与电压曲线/Displacement vs Voltage Curve
|  | 电压Voltage (V) | 开环Open-loop | 闭环/Closed-loop
|  |  | 位移Displacement (µm) | 位移Displacement (µm)
|  | 0 | 0 | 0
www.coremorrow.com | 微信服务号/Wechat | 15 | 8.792 | 9.9561
|  | 30 | 18.9767 | 19.9702
|  | 45 | 30.0238 | 29.9677
|  | 60 | 41.3248 | 39.9695
|  | 75 | 52.4078 | 49.9829
测试环境/Test Condition |  | 90 | 62.9579 | 59.9821
型号/Model | P76.Z100 | 105 | 72.8383 | 69.9747
测试温度/Temperature | 20℃，31%RH | 120 | 81.9842 | 79.9751
负载/Load | 500g | 135 | 90.3822 | 90.0135
电压范围/Voltage | 0~150V | 150 | 98.182 | 100.0203
|  | 150 | 98.0875 | 100.0203
|  | 135 | 92.5034 | 90.072
|  | 120 | 85.8641 | 80.0728
|  | 105 | 78.3739 | 70.0667
免责声明:该数据为典型数据,仅供参考。不同批次的产品，性能数据会略有不同。 DISCLAIMER: The data here are typical, only for reference. Some variations will occur for different batch. |  | 90 | 70.069 | 60.0605
|  | 75 | 60.9328 | 50.0516
|  | 60 | 50.948 | 40.0495
|  | 45 | 40.0141 | 30.0463
|  | 30 | 28.1616 | 20.0394
|  | 15 | 15.2808 | 10.0374
若有疑问，请与我们联系。Any question, please contact us. info@coremorrow.com，+86-0451-86268790。 |  | 0 | 1.4493 | 0.03284
版权所有：哈尔滨芯明天科技有限公司 Copyright@Harbin Core Tomorrow Science and Technology Co.,Ltd.

## 线性度Linearity
线性度/Linearity
|  | 控制输入Control input（V） | 输出位移Displacement（μm） | 偏差位移Deviation（μm） | 线性度Linearity（%F.S.）
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 | 9.9561 | -0.045972 | -0.045963
www.coremorrow.com | 微信服务号/Wechat | 2 | 19.9702 | -0.033824 | -0.033817
|  | 3 | 29.9677 | -0.038366 | -0.038358
|  | 4 | 39.9695 | -0.038638 | -0.03863
|  | 5 | 49.9829 | -0.02722 | -0.027214
|  | 6 | 59.9821 | -0.030112 | -0.030106
测试环境/Test Condition |  | 7 | 69.9747 | -0.039484 | -0.039476
型号/Model | P76.Z100 | 8 | 79.9751 | -0.041116 | -0.041108
测试温度/Temperature | 20℃，31%RH | 9 | 90.0135 | -0.004778 | -0.004777
负载/Load | 500g | 10 | 100.0203 | 0 | 0
电压范围/Voltage | 0~150V
免责声明:该数据为典型数据,仅供参考。不同批次的产品，性能数据会略有不同。 DISCLAIMER: The data here are typical, only for reference. Some variations will occur for different batch.
若有疑问，请与我们联系。Any question, please contact us. info@coremorrow.com，+86-0451-86268790。
版权所有：哈尔滨芯明天科技有限公司 Copyright@Harbin Core Tomorrow Science and Technology Co.,Ltd.