## 位移电压曲线Travel & Voltage
位移与电压曲线/Displacement vs Voltage Curve
|  | 电压Voltage (V) | 开环Open-loop
角度Angle(mrad)
|  | 0 | 0
www.coremorrow.com | 微信服务号/Wechat | 15 | 0.043883
|  | 30 | 0.094806
|  | 45 | 0.15049
|  | 60 | 0.20913
|  | 75 | 0.26932
测试环境/Test Condition |  | 90 | 0.33029
型号/Model | XD500.T0K-B1 | 105 | 0.39184
测试温度/Temperature | 20℃，31%RH | 120 | 0.45432
负载/Load | 10KG | 135 | 0.51738
电压范围/Voltage | 0~150V | 150 | 0.58199
|  | 135 | 0.53879
|  | 120 | 0.48917
|  | 105 | 0.43447
免责声明:该数据为典型数据,仅供参考。不同批次的产品，性能数据会略有不同。 DISCLAIMER: The data here are typical, only for reference. Some variations will occur for different batch. |  | 90 | 0.37665
|  | 75 | 0.31738
|  | 60 | 0.2568
|  | 45 | 0.19539
|  | 30 | 0.13291
|  | 15 | 0.069029
若有疑问，请与我们联系。Any question, please contact us. info@coremorrow.com，+86-0451-86268790。 |  | 0 | 0.0036408
版权所有：哈尔滨芯明天科技有限公司 Copyright@Harbin Core Tomorrow Science and Technology Co.,Ltd.
165.5555
165.5555