## 位移电压曲线
位移与电压曲线/Displacement vs Voltage Curve
|  | 电压Voltage (V) | 开环Open-loop | 闭环/Closed-loop
|  |  | 位移Displacement (µm) | 位移Displacement (µm)
|  | 0 | 0 | 0
www.coremorrow.com | 微信服务号/Wechat | 15 | 3.8036 | 4.253
|  | 30 | 8.2342 | 8.5124
|  | 45 | 13.0665 | 12.7774
|  | 60 | 17.9571 | 17.0453
|  | 75 | 22.7135 | 21.3129
测试环境/Test Condition |  | 90 | 27.2173 | 25.5821
型号/Model | P13.XY50S | 105 | 31.4191 | 29.8506
测试温度/Temperature | 20℃，31%RH | 120 | 35.3203 | 34.1191
负载/Load | 180g | 135 | 38.9292 | 38.3888
电压范围/Voltage | 0~150V | 150 | 42.2435 | 42.6573
|  | 135 | 39.8244 | 38.3892
|  | 120 | 36.9498 | 34.1183
|  | 105 | 33.7196 | 29.847
免责声明:该数据为典型数据,仅供参考。不同批次的产品，性能数据会略有不同。 DISCLAIMER: The data here are typical, only for reference. Some variations will occur for different batch. |  | 90 | 30.1678 | 25.5772
|  | 75 | 26.2557 | 21.3062
|  | 60 | 21.9658 | 17.0378
|  | 45 | 17.2975 | 12.7684
|  | 30 | 12.1892 | 8.5034
|  | 15 | 6.6352 | 4.2479
若有疑问，请与我们联系。Any question, please contact us. info@coremorrow.com，+86-0451-86268790。 |  | 0 | 0.63864 | -0.00055
版权所有：哈尔滨芯明天科技有限公司 Copyright@Harbin Core Tomorrow Science and Technology Co.,Ltd.

## 线性度
|  | 控制输入（V） | 输出位移（um） | 偏差位移（um） | 线性度（%F.S.）
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 | 4.253 | -0.012777 | -0.029953
www.coremorrow.com | 微信服务号/Wechat | 2 | 8.5124 | -0.019094 | -0.044761
|  | 3 | 12.7774 | -0.019761 | -0.046325
|  | 4 | 17.0453 | -0.017618 | -0.041301
|  | 5 | 21.3129 | -0.015695 | -0.036793
|  | 6 | 25.5821 | -0.012262 | -0.028745
测试环境/Test Condition |  | 7 | 29.8506 | -0.009509 | -0.022292
型号/Model | P13.XY50S | 8 | 34.1191 | -0.006696 | -0.015697
测试温度/Temperature | 20℃，31%RH | 9 | 38.3888 | -0.002783 | -0.0065241
负载/Load | 180g | 10 | 42.6573 | 0 | 0
电压范围/Voltage | 0~150V
免责声明:该数据为典型数据,仅供参考。不同批次的产品，性能数据会略有不同。 DISCLAIMER: The data here are typical, only for reference. Some variations will occur for different batch.
若有疑问，请与我们联系。Any question, please contact us. info@coremorrow.com，+86-0451-86268790。
版权所有：哈尔滨芯明天科技有限公司 Copyright@Harbin Core Tomorrow Science and Technology Co.,Ltd.