## 位移电压曲线Travel & Voltage
位移与电压曲线/Displacement vs Voltage Curve
|  | 电压Voltage (V) | 开环Open-loop | 闭环/Closed-loop
|  |  | 位移Displacement (µm) | 位移Displacement (µm)
|  | 0 | 0 | 0
www.coremorrow.com | 微信服务号/Wechat | 12 | 22.646 | 25.469
|  | 24 | 49.593 | 50.996
|  | 36 | 78.399 | 76.431
|  | 48 | 108.152 | 101.805
|  | 60 | 137.395 | 127.163
测试环境/Test Condition |  | 72 | 165.942 | 152.507
型号/Model | P18.Z200S | 84 | 192.564 | 178.337
测试温度/Temperature | 20℃，31%RH | 96 | 217.649 | 203.673
负载/Load | 空载Unloaded | 108 | 240.47 | 229.124
电压范围/Voltage | 0~120V | 120 | 260.8 | 253.995
|  | 108 | 245.271 | 229.455
|  | 96 | 227.243 | 203.92
|  | 84 | 206.675 | 178.431
免责声明:该数据为典型数据,仅供参考。不同批次的产品，性能数据会略有不同。 DISCLAIMER: The data here are typical, only for reference. Some variations will occur for different batch. |  | 72 | 184.135 | 152.848
|  | 60 | 159.546 | 127.285
|  | 48 | 133.099 | 101.988
|  | 36 | 104.857 | 76.66
|  | 24 | 72.312 | 51.255
|  | 12 | 39.187 | 25.682
若有疑问，请与我们联系。Any question, please contact us. info@coremorrow.com，+86-0451-86268790。 |  | 0 | 4.135 | 0
版权所有：哈尔滨芯明天科技有限公司 Copyright@Harbin Core Tomorrow Science and Technology Co.,Ltd.

## 线性度Linearity
线性度/Linearity
|  | 控制输入Control input（V） | 输出位移Displacement（μm） | 偏差位移Deviation（μm） | 线性度Linearity（%F.S.）
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 | 25.469 | 0.0695 | 0.027363
www.coremorrow.com | 微信服务号/Wechat | 2 | 50.996 | 0.197 | 0.077561
|  | 3 | 76.431 | 0.2325 | 0.091537
|  | 4 | 101.805 | 0.207 | 0.081498
|  | 5 | 127.163 | 0.1655 | 0.065159
|  | 6 | 152.507 | 0.11 | 0.043308
测试环境/Test Condition |  | 7 | 178.337 | 0.54051 | 0.2128
型号/Model | P18.Z200S | 8 | 203.673 | 0.477 | 0.1878
测试温度/Temperature | 20℃，31%RH | 9 | 229.124 | 0.5285 | 0.20807
负载/Load | 空载Unloaded | 10 | 253.995 | 0 | 0
电压范围/Voltage | 0~120V
免责声明:该数据为典型数据,仅供参考。不同批次的产品，性能数据会略有不同。 DISCLAIMER: The data here are typical, only for reference. Some variations will occur for different batch.
若有疑问，请与我们联系。Any question, please contact us. info@coremorrow.com，+86-0451-86268790。
版权所有：哈尔滨芯明天科技有限公司 Copyright@Harbin Core Tomorrow Science and Technology Co.,Ltd.