## 位移电压曲线Travel & Voltage
位移与电压曲线/Displacement vs Voltage Curve
|  | 电压Voltage (V) | 开环Open-loop | 闭环/Closed-loop
|  |  | 位移Displacement (µm) | 位移Displacement (µm)
|  | 0 | 0 | 0
www.coremorrow.com | 微信服务号/Wechat | 15 | 6.008 | 6.7703
|  | 30 | 12.9531 | 13.5431
|  | 45 | 20.5524 | 20.3184
|  | 60 | 28.3855 | 27.0985
|  | 75 | 36.0995 | 33.8779
测试环境/Test Condition |  | 90 | 43.5048 | 40.6627
型号/Model | P66.X60S | 105 | 50.4771 | 47.448
测试温度/Temperature | 20℃，31%RH | 120 | 56.9802 | 54.2333
负载/Load | 空载Unloaded | 135 | 63.007 | 61.0187
电压范围/Voltage | 0~150V | 150 | 68.6365 | 67.8043
|  | 135 | 64.5491 | 61.0381
|  | 120 | 59.7867 | 54.2659
|  | 105 | 54.4606 | 47.4903
免责声明:该数据为典型数据,仅供参考。不同批次的产品，性能数据会略有不同。 DISCLAIMER: The data here are typical, only for reference. Some variations will occur for different batch. |  | 90 | 48.5949 | 40.7126
|  | 75 | 42.1783 | 33.931
|  | 60 | 35.2047 | 27.1511
|  | 45 | 27.6254 | 20.369
|  | 30 | 19.4299 | 13.5869
|  | 15 | 10.5708 | 6.8042
若有疑问，请与我们联系。Any question, please contact us. info@coremorrow.com，+86-0451-86268790。 |  | 0 | 1.0676 | 0.02396
版权所有：哈尔滨芯明天科技有限公司 Copyright@Harbin Core Tomorrow Science and Technology Co.,Ltd.

## 线性度Linearity
线性度/Linearity
|  | 控制输入Control input（V） | 输出位移Displacement（μm） | 偏差位移Deviation（μm） | 线性度Linearity（%F.S.）
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 | 6.7703 | -0.0102 | -0.015043
www.coremorrow.com | 微信服务号/Wechat | 2 | 13.5431 | -0.0178 | -0.026252
|  | 3 | 20.3184 | -0.0228 | -0.033626
|  | 4 | 27.0985 | -0.0232 | -0.034216
|  | 5 | 33.8779 | -0.0242 | -0.035691
|  | 6 | 40.6627 | -0.02 | -0.029497
测试环境/Test Condition |  | 7 | 47.448 | -0.015 | -0.022122
型号/Model | P66.X60S | 8 | 54.2333 | -0.0102 | -0.015043
测试温度/Temperature | 20℃，31%RH | 9 | 61.0187 | -0.0052 | -0.0076691
负载/Load | 空载Unloaded | 10 | 67.8043 | 0 | 0
电压范围/Voltage | 0~150V
免责声明:该数据为典型数据,仅供参考。不同批次的产品，性能数据会略有不同。 DISCLAIMER: The data here are typical, only for reference. Some variations will occur for different batch.
若有疑问，请与我们联系。Any question, please contact us. info@coremorrow.com，+86-0451-86268790。
版权所有：哈尔滨芯明天科技有限公司 Copyright@Harbin Core Tomorrow Science and Technology Co.,Ltd.