## 位移电压曲线Travel & Voltage
位移与电压曲线/Displacement vs Voltage Curve
|  | 电压Voltage (V) | 开环Open-loop | 闭环/Closed-loop
|  |  | 位移Displacement (µm) | 位移Displacement (µm)
|  | 0 | 0 | 0
www.coremorrow.com | 微信服务号/Wechat | 12 | 4.5846 | 5.6387
|  | 24 | 9.8539 | 11.2815
|  | 36 | 15.6675 | 16.9296
|  | 48 | 21.794 | 22.5785
|  | 60 | 28.0635 | 28.2338
测试环境/Test Condition |  | 72 | 34.2886 | 33.8912
型号/Model | P66.XY60S | 84 | 40.3778 | 39.5514
测试温度/Temperature | 20℃，31%RH | 96 | 46.2374 | 45.2152
负载/Load | 500g | 108 | 51.8338 | 50.8842
电压范围/Voltage | 0~120V | 120 | 57.1498 | 56.555
|  | 108 | 53.5949 | 50.9049
|  | 96 | 49.4017 | 45.2491
|  | 84 | 44.7445 | 39.593
免责声明:该数据为典型数据,仅供参考。不同批次的产品，性能数据会略有不同。 DISCLAIMER: The data here are typical, only for reference. Some variations will occur for different batch. |  | 72 | 39.6637 | 33.9366
|  | 60 | 34.1891 | 28.2819
|  | 48 | 28.3146 | 22.6273
|  | 36 | 22.055 | 16.9766
|  | 24 | 15.3832 | 11.3227
|  | 12 | 8.329 | 5.672
若有疑问，请与我们联系。Any question, please contact us. info@coremorrow.com，+86-0451-86268790。 |  | 0 | 0.8679 | 0.02231
版权所有：哈尔滨芯明天科技有限公司 Copyright@Harbin Core Tomorrow Science and Technology Co.,Ltd.

## 线性度Linearity
线性度/Linearity
|  | 控制输入Control input（V） | 输出位移Displacement（μm） | 偏差位移Deviation（μm） | 线性度Linearity（%F.S.）
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 | 5.6387 | -0.0168 | -0.029706
www.coremorrow.com | 微信服务号/Wechat | 2 | 11.2815 | -0.0296 | -0.052338
|  | 3 | 16.9296 | -0.037 | -0.065423
|  | 4 | 22.5785 | -0.0434 | -0.076739
|  | 5 | 28.2338 | -0.0436 | -0.077093
|  | 6 | 33.8912 | -0.0418 | -0.07391
测试环境/Test Condition |  | 7 | 39.5514 | -0.0372 | -0.065777
型号/Model | P66.XY60S | 8 | 45.2152 | -0.0288 | -0.050924
测试温度/Temperature | 20℃，31%RH | 9 | 50.8842 | -0.0152 | -0.026876
负载/Load | 500g | 10 | 56.555 | 0 | 0
电压范围/Voltage | 0~120V
免责声明:该数据为典型数据,仅供参考。不同批次的产品，性能数据会略有不同。 DISCLAIMER: The data here are typical, only for reference. Some variations will occur for different batch.
若有疑问，请与我们联系。Any question, please contact us. info@coremorrow.com，+86-0451-86268790。
版权所有：哈尔滨芯明天科技有限公司 Copyright@Harbin Core Tomorrow Science and Technology Co.,Ltd.