## 位移电压曲线Travel & Voltage
位移与电压曲线/Displacement vs Voltage Curve
|  | 电压Voltage (V) | 开环Open-loop | 闭环/Closed-loop
|  |  | 位移Displacement (µm) | 位移Displacement (µm)
|  | 0 | 0 | 0
www.coremorrow.com | 微信服务号/Wechat | 12 | 1.2054 | 1.7014
|  | 24 | 2.601 | 3.3938
|  | 36 | 4.1684 | 5.0807
|  | 48 | 5.8646 | 6.768
|  | 60 | 7.643 | 8.4531
测试环境/Test Condition |  | 72 | 9.4802 | 10.139
型号/Model | XD102.XY | 84 | 11.3583 | 11.8248
测试温度/Temperature | 20℃，31%RH | 96 | 13.2543 | 13.5082
负载/Load | 空载Unloaded | 108 | 15.1749 | 15.187
电压范围/Voltage | 0~120V | 120 | 17.0981 | 16.8598
|  | 108 | 15.9472 | 15.1544
|  | 96 | 14.5407 | 13.4617
|  | 84 | 12.9911 | 11.7708
免责声明:该数据为典型数据,仅供参考。不同批次的产品，性能数据会略有不同。 DISCLAIMER: The data here are typical, only for reference. Some variations will occur for different batch. |  | 72 | 11.3182 | 10.0859
|  | 60 | 9.5625 | 8.398
|  | 48 | 7.7475 | 6.7096
|  | 36 | 5.8953 | 5.0224
|  | 24 | 4.0109 | 3.3392
|  | 12 | 2.1157 | 1.662
若有疑问，请与我们联系。Any question, please contact us. info@coremorrow.com，+86-0451-86268790。 |  | 0 | 0.21078 | 0
版权所有：哈尔滨芯明天科技有限公司 Copyright@Harbin Core Tomorrow Science and Technology Co.,Ltd.

## 线性度Linearity
线性度/Linearity
|  | 控制输入Control input（V） | 输出位移Displacement（μm） | 偏差位移Deviation（μm） | 线性度Linearity（%F.S.）
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 | 1.7014 | 0.0154 | 0.091342
www.coremorrow.com | 微信服务号/Wechat | 2 | 3.3938 | 0.0218 | 0.1293
|  | 3 | 5.0807 | 0.0228 | 0.13523
|  | 4 | 6.768 | 0.024 | 0.14235
|  | 5 | 8.4531 | 0.0232 | 0.13761
|  | 6 | 10.139 | 0.0232 | 0.13761
测试环境/Test Condition |  | 7 | 11.8248 | 0.023 | 0.13642
型号/Model | XD102.XY | 8 | 13.5082 | 0.0204 | 0.121
测试温度/Temperature | 20℃，31%RH | 9 | 15.187 | 0.0132 | 0.078293
负载/Load | 空载Unloaded | 10 | 16.8598 | 0 | 0
电压范围/Voltage | 0~120V
免责声明:该数据为典型数据,仅供参考。不同批次的产品，性能数据会略有不同。 DISCLAIMER: The data here are typical, only for reference. Some variations will occur for different batch.
若有疑问，请与我们联系。Any question, please contact us. info@coremorrow.com，+86-0451-86268790。
版权所有：哈尔滨芯明天科技有限公司 Copyright@Harbin Core Tomorrow Science and Technology Co.,Ltd.