## 位移电压曲线Travel & Voltage
位移与电压曲线/Displacement vs Voltage Curve
|  | 电压Voltage (V) | 开环Open-loop | 闭环/Closed-loop
|  |  | 位移Displacement (µm) | 位移Displacement (µm)
|  | 0 | 0 | 0
www.coremorrow.com | 微信服务号/Wechat | 15 | 0.80288 | 0.82534
|  | 30 | 1.7324 | 1.6484
|  | 45 | 2.7325 | 2.4763
|  | 60 | 3.7352 | 3.3035
|  | 75 | 4.6975 | 4.1321
测试环境/Test Condition |  | 90 | 5.5942 | 4.9596
型号/Model | XD102.Z | 105 | 6.4201 | 5.7904
测试温度/Temperature | 20℃，31%RH | 120 | 7.1719 | 6.6184
负载/Load | 空载Unloaded | 135 | 7.86 | 7.4453
电压范围/Voltage | 0~150V | 150 | 8.4939 | 8.2732
|  | 135 | 8.0334 | 7.4455
|  | 120 | 7.4854 | 6.6207
|  | 105 | 6.8651 | 5.7933
免责声明:该数据为典型数据,仅供参考。不同批次的产品，性能数据会略有不同。 DISCLAIMER: The data here are typical, only for reference. Some variations will occur for different batch. |  | 90 | 6.174 | 4.9669
|  | 75 | 5.4068 | 4.1402
|  | 60 | 4.5558 | 3.3114
|  | 45 | 3.6168 | 2.4872
|  | 30 | 2.5759 | 1.6589
|  | 15 | 1.4281 | 0.83206
若有疑问，请与我们联系。Any question, please contact us. info@coremorrow.com，+86-0451-86268790。 |  | 0 | 0.15804 | 0.00394
版权所有：哈尔滨芯明天科技有限公司 Copyright@Harbin Core Tomorrow Science and Technology Co.,Ltd.

## 线性度Linearity
线性度/Linearity
|  | 控制输入Control input（V） | 输出位移Displacement（μm） | 偏差位移Deviation（μm） | 线性度Linearity（%F.S.）
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 | 22.2302 | -0.075412 | -0.033809
www.coremorrow.com | 微信服务号/Wechat | 2 | 44.494 | -0.11721 | -0.052549
|  | 3 | 66.7666 | -0.15019 | -0.067331
|  | 4 | 89.0558 | -0.16667 | -0.07472
|  | 5 | 111.3667 | -0.16141 | -0.072363
|  | 6 | 133.6862 | -0.14747 | -0.066114
测试环境/Test Condition |  | 7 | 156.0166 | -0.12265 | -0.054988
型号/Model | XD102.Z | 8 | 178.3586 | -0.086346 | -0.03871
测试温度/Temperature | 20℃，31%RH | 9 | 200.7057 | -0.044758 | -0.020066
负载/Load | 空载Unloaded | 10 | 223.0561 | 0 | 0
电压范围/Voltage | 0~150V
免责声明:该数据为典型数据,仅供参考。不同批次的产品，性能数据会略有不同。 DISCLAIMER: The data here are typical, only for reference. Some variations will occur for different batch.
若有疑问，请与我们联系。Any question, please contact us. info@coremorrow.com，+86-0451-86268790。
版权所有：哈尔滨芯明天科技有限公司 Copyright@Harbin Core Tomorrow Science and Technology Co.,Ltd.