## 位移电压曲线Travel & Voltage
位移与电压曲线/Displacement vs Voltage Curve
|  | 电压Voltage (V) | 开环Open-loop | 闭环/Closed-loop
|  |  | 位移Displacement (µm) | 位移Displacement (µm)
|  | 0 | 0 | 0
www.coremorrow.com | 微信服务号/Wechat | 12 | 1.1432 | 1.3443
|  | 24 | 2.4667 | 2.6963
|  | 36 | 3.9248 | 4.0461
|  | 48 | 5.4549 | 5.3956
|  | 60 | 7.0073 | 6.7498
测试环境/Test Condition |  | 72 | 8.5278 | 8.0965
型号/Model | XP-630.XS | 84 | 9.9944 | 9.4511
测试温度/Temperature | 20℃，31%RH | 96 | 11.3779 | 10.7984
负载/Load | 空载Unloaded | 108 | 12.672 | 12.1516
电压范围/Voltage | 0~120V | 120 | 13.8667 | 13.5145
|  | 108 | 13.0446 | 12.1433
|  | 96 | 12.0571 | 10.774
|  | 84 | 10.9399 | 9.4059
免责声明:该数据为典型数据,仅供参考。不同批次的产品，性能数据会略有不同。 DISCLAIMER: The data here are typical, only for reference. Some variations will occur for different batch. |  | 72 | 9.7119 | 8.045
|  | 60 | 8.3747 | 6.6902
|  | 48 | 6.9317 | 5.3395
|  | 36 | 5.3882 | 3.9957
|  | 24 | 3.7413 | 2.655
|  | 12 | 2.0032 | 1.322
若有疑问，请与我们联系。Any question, please contact us. info@coremorrow.com，+86-0451-86268790。 |  | 0 | 0.17735 | -0.00555
版权所有：哈尔滨芯明天科技有限公司 Copyright@Harbin Core Tomorrow Science and Technology Co.,Ltd.

## 线性度Linearity
线性度/Linearity
|  | 控制输入Control input（V） | 输出位移Displacement（μm） | 偏差位移Deviation（μm） | 线性度Linearity（%F.S.）
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 | 1.3443 | -0.00711 | -0.05261
www.coremorrow.com | 微信服务号/Wechat | 2 | 2.6963 | -0.0066 | -0.048836
|  | 3 | 4.0461 | -0.00827 | -0.061194
|  | 4 | 5.3956 | -0.01015 | -0.075105
|  | 5 | 6.7498 | -0.00745 | -0.055126
|  | 6 | 8.0965 | -0.01223 | -0.090495
测试环境/Test Condition |  | 7 | 9.4511 | -0.00908 | -0.067187
型号/Model | XP-630.XS | 8 | 10.7984 | -0.01319 | -0.097599
测试温度/Temperature | 20℃，31%RH | 9 | 12.1516 | -0.01144 | -0.08465
负载/Load | 空载Unloaded | 10 | 13.5145 | 0 | 0
电压范围/Voltage | 0~120V
免责声明:该数据为典型数据,仅供参考。不同批次的产品，性能数据会略有不同。 DISCLAIMER: The data here are typical, only for reference. Some variations will occur for different batch.
若有疑问，请与我们联系。Any question, please contact us. info@coremorrow.com，+86-0451-86268790。
版权所有：哈尔滨芯明天科技有限公司 Copyright@Harbin Core Tomorrow Science and Technology Co.,Ltd.